MIPOLAM ROBUST EL7

MIPOLAM ROBUST EL7 est un revêtement vinyle homogène dissipateur compact disponible en rouleau et en dalle.

Ce revêtement est en permanence antistatique (< 100 V).

Le produit calandré et compacté est traité dissipateur permanent 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) et est conforme à la EN 649.