# TARALAY INITIAL COMPACT

Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, avec une couche d’usure transparente non chargée, groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY INITIAL COMPACT 33-43.

Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une

isolation phonique de 6 dB.

Il sera composé de 28 % de matières minérales, de 23% de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 µg / m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il possède un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2 certifié

Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau.

Il sera antistatique – Classe 1.

Il aura, selon la norme ISO 22196, une activité anti-bactérienne contre les bactéries E.coli, S.aureus et MRSA, en réduisant le nombre de virus de 99% après 24 heures.

Il aura, selon la norme ISO 21702, une activité anti-virale contre le Coronavirus humain, en réduisant le nombre de virus de 99,3% après 2 heures.

Modèle de descriptif	gerflor.fr