CREATION EVO is een decoratieve en flexibele vloerbedekking verkrijgbaar in tegels of planken, met afgeschuinde randen. Het bestaat uit een polymeermengsel zonder PVC en technische minerale vulstof. De totale dikte is 2 mm.

Het oppervlak is behandeld met vernet polyurethaan, wat het onderhoud vergemakkelijkt.

CREATION EVO is een gelijmde vloerbedekking, bestand tegen gebruik (commercieel en industrieel gebruik) van 34 / 43 volgens EN-ISO 10874 en heeft klasse Bfl -s1 voor rookemissie op betonnen ondervloeren volgens EN 13501-1.

CREATION EVO is ftalaatvrij en heeft het 'Blauer Engel'-certificaat. Het is 100% recyclebaar en gemaakt van 25% gerecycled materiaal. Het voldoet 100% aan REACH. De uitstoot van organische verbindingen is < 10 microgram/m3 (TVOC <28 dagen - ISO 16000-6).