Mipolam Classic 2 mm

MIPOLAM CLASSIC 2mm es un pavimento flexible homogéneo calandrado compactado en losetas o en planchas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso de ≤ 3300 g.

Este diseño direccional, teñido en crudo para garantizar un color uniforme en todo el grosor, está disponible en 18 referencias.

Su superficie está densamente compactada para mejorar el desgaste y facilitar el mantenimiento.

Recibe un tratamiento de superficie de poliuretano (PUR) para facilitar el mantenimiento y evitar el uso de una emulsión acrílica inmediatamente después de la instalación.

El suelo cumple las normas EN 649 (34 - 43) y EN ISO 10581, tiene un contenido de aglutinante tipo II, tiene resistencia al fuego Bfl-s1. Es adecuado para zonas de tráfico intenso.

Es 100% reciclable.

Sus emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg / m3) y este producto está clasificado A + (la mejor clase).