[image: image1.jpg]




LINODUR SPORT
	DESCRIZIONE

Pavimento in teli di linoleum a tinta marezzata, realizzato con doppia calandratura, per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874,       lunghezza dei teli 20-31 mt, larghezza dei teli 2 m, spessore 4,0 mm, peso 4700 gr/mq. Grazie al trattamento protettivo NEOCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice superficiale vi è la possibilità di omettere i consueti cicli di ceratura.

	Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

· norma di prodotto EN ISO 24011;
· classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;
· classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893;
· conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA;
· isolamento acustico secondo EN ISO717-2:  dB 6;
· ha una certificazione di batteriostaticità maggiore del 99% secondo norma ISO 22196;
· è provvisto di certificazione Floorscore;

	_____________________________________________________________________________________


LINOLEUM


[image: image1.jpg]