GTI MAX connect

GTI MAX CONNECT es una loseta vinílica multicapa de colocación suelta con tratamiento de poliuretano (PUR+), de 6 mm de espesor con junta de cola de milano, grupo de abrasión T. Está fabricada por GERFLOR mediante un proceso continuo y exclusivo de alta presión.

La capa de desgaste de GTI MAX CONNECT está reforzada por rellenos oblongos específicos que ofrecen una extraordinaria resistencia al tráfico.

GTI MAX CONNECT está reforzado con 2 rejillas de fibra de vidrio a cada lado de una capa homogénea intermedia prensada.

El soporte de GTI es una lámina homogénea prensada negra de 4 mm de espesor, su superficie es una lámina homogénea coloreada y reforzada de 2 mm de espesor.

Está fabricado con un 100% de materiales reciclados controlados.

Es 100% reciclable y se fabrica con hasta un 80% de contenido reciclado.