SAFYDOOR

# SAFYDOOR

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DEDOS DE LA PUERTA

Description: Sistema de protección de dedos en puertas (Safydoor, fabricado por Gerflor) para evitar que los dedos queden atrapados al abrir y cerrar las puertas, que consta de dos secciones de elastómero flexible de 1,40 m de altura y color sólido que encajan en dos núcleos de aluminio pretaladrados. La sección de 7 fuelles se utiliza en la jamba interior de la puerta (lado del rebajo) y puede cubrir un hueco de 150 mm, con fuelles que proporcionan una extensión adicional de hasta 190 mm. La sección de 3 fuelles se utiliza en la jamba exterior de la puerta (lado de las bisagras) y está diseñada para moverse con la puerta, comprimiéndose al abrirse entre 20 y 80 mm.

- Método de instalación:

Environment: no se utilizan metales pesados en su formulación, incluidos el plomo o el estaño o cualquier sustancia CMR Cat 1 o 2. Esto permite reciclar el 100% de los recortes y cumple los 7 objetivos de la norma de construcción HQE.

Colour: seleccionados por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

Installation sequence: se fija a presión a los núcleos de aluminio pretaladrados atornillados a la puerta y al marco.