PLAC’INOX

# PLAC’INOX

Protección de puerta de chapa de acero inoxidable cepillado

Descripción: Suministrar e instalar una placa protectora autoadhesiva (como Plac'Inox de Gerflor) de acero inoxidable preformado con un grosor de 10/10 mm y provista de dos tiras adhesivas de doble cara.

Acabado: metal cepillado

Método de instalación: pegar según las instrucciones del fabricante.