MURAL CALYPSO

MURAL CALYPSO é um revestimento de parede multicamada de 2 m de largura, em rolo, com uma classificação ao fogo de B-s2,d0, soldado a quente com varetas de soldadura CR40.

É soldado a quente com varetas de soldadura CR40 e garante uma perfeita estanquidade.

Este revestimento de parede é particularmente recomendado para utilização em zonas húmidas e facilita a instalação em cantos.

Faz parte do sistema de "duche" Taradouche que está em conformidade com as normas de acesso para deficientes.

É composto por uma camada de desgaste transparente impressa e uma camada inferior colorida para facilitar a soldadura do produto. Esta camada contém 20% de produtos reciclados.

De acordo com a norma ISO 22196, o MURAL CALYPSO tem uma atividade antibacteriana contra E. coli, S. aureus e MRSA de 99% após 24h00.

Não contém quaisquer componentes CMR 1 e 2 e está 100% em conformidade com o REACH.

É 100% reciclável.