SISTEMA DE CANTOS LIMPOS - PERFILADO

A higiene e a durabilidade do canto exterior serão reforçadas pela utilização de um perfil semirrígido triangular 3D sob o revestimento (tal como o perfil patenteado Clean Corner System OUT fabricado pela Gerflor).