MARMORETTE LCH

MARMORETTE LCH est un revêtement de sol compact dissipatif en linoleum calandré, disponible en rouleau de 2m de large, offrant une excellente résistance à l’usure dans les zones à fort trafic et dont la résistance électrique est 1x106 < R < 1x108 Ω.

Son poids est de 3000g/m² en 2,5mm.

Le revêtement présente un décor marbré et une finition matte. Il est composé à 98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, dont 74% sont rapidement renouvelables.

Le revêtement bénéficie du traitement de surface LPX, assurant une excellente durabilité et un entretien facile.

Le revêtement linoleum est 100% recyclable, composé d’un minimum de 25% de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu’à 40% de matériaux recyclés, 100% contrôlés et est conforme à la réglementation REACH.

Il est conçu et fabriqué de façon durable dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie).

Le cordon de soudure camouflage rend les raccords entre les lés invisibles.

Il est antistatique et antibactérien selon la norme ISO 22196 / JIS Z 2801.

Il est classé U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu.

Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie ».