TARASAFE COMPACT DESIGN

TARASAFE COMPACT DESIGN is een slipvaste vinylvloerbedekking in rolvorm, waarvan de transparante slijtlaag diep ingesloten minerale kristaldeeltjes bevat voor duurzame antislipprestaties, zowel met schoenen (R10 volgens DIN 51130) als op blote voeten (volgens DIN 51097).

Het product is verkrijgbaar in 6 realistische hout- of mineraalontwerpen dankzij een geprinte toplaag.

Het is versterkt met een glasvezelnet en behandeld met SparClean®, een kosteneffectieve oppervlaktebehandeling met lage onderhoudskosten die zorgt voor hoge weerstand tegen vuil en vlekken.

Volgens ISO 22196 heeft het een antibacteriële werking van 99% tegen MRSA binnen 24 uur.

Het is een ideale oplossing voor toepassingen waar verhoogde slipweerstand, duurzaamheid, hygiëne en eenvoudig onderhoud vereist zijn, zoals in douches, kleedkamers, sanitaire voorzieningen, laboratoria, enzovoort.

Het bevat geen zware metalen of CMR 1&2-stoffen en voldoet volledig aan de REACH-voorschriften. De emissies van vluchtige organische stoffen zijn < 100 μg/m3 (TVOC na 28 dagen – ISO 16000-6). Het product is 100% recyclebaar. 
De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Life programma van de fabrikant. Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.