R-Tile is een synthetische, flexibele, antistatische vloerbedekking.

Het bestaat uit een geïnjecteerde, gegoten onderlaag. De totale dikte bedraagt 5, 7 of 9 mm.

R-Tile is een losliggende tegel met zwaluwstaart-verbinding.

De slijtvastheid is geclassificeerd als 34 / 43 (commercieel / industrieel gebruik) volgens EN-ISO 10874 en heeft een rookemissieklasse van Bfl-s1 volgens EN 13501-1.

R-Tile is vervaardigd uit ultrastabiel, 100% recyclebaar materiaal met tot 80% gerecycled inhoud.

Het voldoet aan de REACH-regelgeving. De emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) bedraagt minder dan 100 microgram/m³ (TVOC <28 dagen – ISO 16000-6)