PROTECTION DES MURS

PARE-CHOCS

Inox brossé 304L épaisseur 10/10e

PLAC'INOX

variable (2500 maximum)

(brossage horizontal)

(1250 maximum)

variable

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

DESCRIPTIF TYPE

- Description : fourniture et pose d’une plaque de protection en inox brossé 304L – certifiée qualité alimentaire - (de type Plac’Inox de SPM). Sa longueur maximale est de 2,50 m, sa hauteur maximale de 1,25 m, son épaisseur de 10/10e. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé.

- Coloris : Acier inoxydable brossé

- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.