PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

FIN’CERAM

PLUS D'INFOS SUR

spm-international.com

12

8

6

2

PROTECTION DES MURS

DESCRIPTIF TYPE

- Description : fourniture et pose d’un profilé de finition dans les angles sortants ou arêtes, en aluminium (de type Fin’Ceram de chez SPM), conçu pour assurer la finition horizontale ou verticale de panneaux de protection murale en PVC de 2 mm d’épaisseur (de type Decochoc, Decowood, Decotrend d’SPM) sous ATEC et validé par le CSTB.

Sa surface est lisse. Sa longueur est de 3 m, ses dimensions de 12 x 12 mm ou 8 x 12 mm.

- Coloris : au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant.

- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

12

10

8

6

2

Aluminium anodisé satiné argent

Mastic

Colle ancienne faïence

2

Ancienne faïence jusqu'a 8mm d'épaisseur

Ancienne faïence jusqu'a 4mm d'épaisseur

Colle MS Polymer SPM

Panneau PVC épaisseur 2mm

12

Aluminium anodisé

satiné argent

Mastic Joint ancienne

faïence

Colle ancienne

faïence

Ancienne faïence

Colle MS Polymer

SPM

Panneau PVC épaisseur 2mm

ÉCHELLE

# 1:2

ÉCHELLE

# 1:2

ÉCHELLE

1:2

90°

90°

10

12

12

12

10

2

12

12