
[image: image2.png]Gerflor

theflooringroup





R-TILE
[image: image1]

R-Tile è una piastra con esclusivo sistema ad incastro che consente una posa in opera semplice e veloce, senza l’utilizzo di collante per un pavimento immediatamente calpestabile.

Il materiale è resistente, antiscivolo, di facile ed economica manutenzione e permette il ripristino di sottofondi usurati o deteriorati dal tempo, ottimale per l’utilizzo in ambito industriale, commerciale e retail.

È costituita da un supporto stampato a iniezione. Lo spessore complessivo è di 5, 7 o 9 mm.

R-Tile è una piastra autoposante con sistema a incastro tipo coda di rondine. Ha una resistenza all’uso (commerciale/industriale) pari a 34/43 secondo la norma EN-ISO 10874 e presenta classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo la norma EN 13501-1.

R-Tile è realizzato con materiale ultra-stabile, riciclabile al 100%, con fino all’80% di contenuto riciclato. 

È conforme al regolamento REACH. Il tasso di emissione di composti organici del prodotto è < 100 microgrammi/m³ (TVOC < 28 giorni – ISO 16000-6).
Product description

gerflor.com

[image: image2.png]