TARALAY INITIAL ACOUSTIC

Le revêtement retenu est un revêtement de sol vinyle compact multicouche, armaturé par un voile de verre, doté d’une couche d’usure transparente non chargée et classé groupe T à l’abrasion. Il est fourni en rouleaux de 2,00 m de large, de type TARALAY INITIAL ACOUTIC 33-43. Le produit assure une excellente isolation acoustique de 19 dB, avec une bonne résistance au poinçonnement (0.10mm).

Taralay Initial Acoustic intègre 17 % de contenu recyclé et 54 % de matières minérales. Il est exempt de phtalates et entièrement recyclable. Les chutes de pose, ainsi que certains sols en fin de vie, peuvent être collectés et revalorisés dans le cadre du programme Gerflor Seconde Vie.

Le produit est garanti sans formaldéhyde, sans métaux lourds, sans substances CMR 1 & 2, vPvB ou PBT, et est 100 % conforme au règlement REACH. Les émissions de COV après 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m³, permettant un classement sanitaire A+.

Il est équipé du traitement de surface photoréticulé Protecsol®, offrant une protection anti-encrassement qui supprime durablement tout besoin de métallisation ou d’entretien par méthode spray.

Le revêtement est antistatique (Classe 1) et présente une activité antibactérienne certifiée ISO 22196, permettant une réduction de 99 % des bactéries (E.coli, S. aureus, MRSA en 24 h). Conformément à la norme ISO 21702, il possède également une activité antivirale démontrée sur Coronavirus humain, avec une réduction de 99,3 % en 2 h.

Taralay Initial Acoustic bénéficie d’un classement U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2, selon configuration. Son impact carbone est mentionné dans la FDES sur la base INIES.

Modèle de descriptif	gerflor.fr